附件

# 《德阳市5G通信基础设施专项规划（2020-2030）》（简版）

为深入贯彻落实《工业和信息化部 国务院国有资产监督管理委员会 关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕78号）、《四川省经济和信息化厅 四川省通信管理局 关于开展2020年四川省加快5G发展专项行动的通知》（川经信〔2020〕56号），满足全市数字化、网络化、智能化社会发展需要，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，确保我市与全省同步进入5G时代，根据《德阳市人民政府办公室关于推进第五代移动通信（5G）网络建设的实施意见》（德办函〔2019〕17 号）文件精神，大力推进5G基站布局规划和创新应用，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，德阳市通信发展办公室委托四川通信科研规划设计有限责任公司编制了《德阳市5G通信基础设施专项规划（2020-2030）》（以下简称“专项规划”），满足《德阳市城市总体规划（2017-2030）》的要求，规划范围包含德阳市辖区范围。

该规划于2020年9月启动编制；12月31日完成初步方案编制；2021年3月24日，德阳市通信发展办公室邀请规划专家、通信行业专家及相关部门对规划进行了评审，规划方案原则通过；通过通信行业专家评审；2021年10月14日，德阳市通信发展办公室邀请规划专家、通信行业专家及相关部门对规划进行了评审，规划方案原则通过；2023年3月13日德阳市卿伟副市长对本规划进行签阅。

一、规划目标

统筹全市基础设施资源，依据德阳市总体规划及各项发展规划，科学编制5G通信基础设施空间布局规划，加快通信基础设施升级，全面推进社会公共杆塔资源开放、推动“通信塔”与“社会塔”深入共建和开放共享、保障规划期内5G通信基础设施建设满足德阳市经济社会发展需要，为“数字城市”和“智慧城市”的深度拓展奠定坚实基础；在工业互联网、人工智能、智慧城市、智慧医疗、车联网等领域打造一批5G行业应用示范项目。

二、规划范围

本次规划范围与《德阳市城市总体规划（2017-2030）》确定的规划范围相一致,分为三个层次：市域、中心城区和重点区域。

市域即德阳市行政区划范围，包括2区，3市，1县。

中心城区包括旌阳区中心城区，罗江区中心城区，广汉市中心城区，绵竹市中心城区，什邡市中心城区，中江县中心城区。

重点区域包括城南高铁，成都第三绕城高速，S11线，三星堆等重点区域。

三、规划期限

本规划期限为2020年-2030年，按全面规划、分步实施、近细远粗的原则，重点把握技术发展和区域规划，提出5G通信基础设施建设要求。近期（2020-2025年）为规模建设阶段，远期（2026-2030 年）为创新应用阶段。

四、规划内容

5G通信局所总体规划内容：

| 序号 | 规划区域 | 通信局所（个） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中心机楼 | 通信机房 |
|  |  | 存量 | 规划 | 期末 | 存量 | 规划 | 期末 |
| 1 | 旌阳区 | 18 | 1 | 19 | 180 | 11 | 191 |
| 2 | 罗江区 | 3 | 1 | 4 | 95 | 1 | 96 |
| 3 | 广汉市 | 6 | 1 | 7 | 102 | 3 | 105 |
| 4 | 绵竹市 | 6 | 1 | 7 | 78 | 3 | 81 |
| 5 | 什邡市 | 6 | 1 | 7 | 91 | 1 | 92 |
| 6 | 中江县 | 6 | 1 | 7 | 140 | 1 | 141 |
| 7 | 汇总 | 45 | 6 | 51 | 686 | 20 | 706 |

5G通信基站总体规划内容：

| 序号 | 规划区域 | 通信宏基站（个） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 存量 | 规划 | 期末 |
| 1 | 旌阳区 | 1447 | 1040 | 2487 |
| 2 | 罗江区 | 463 | 218 | 681 |
| 3 | 广汉市 | 738 | 384 | 1122 |
| 4 | 绵竹市 | 633 | 535 | 1168 |
| 5 | 什邡市 | 356 | 279 | 635 |
| 6 | 中江县 | 1260 | 568 | 1828 |
| 7 | 汇总 | 4897 | 3024 | 7921 |

5G通信管道总体规划内容：

| 序号 | 规划区域 | 原有管道 | 规划管道详表 | 规划管道分期 | 期末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （管程公里） | （管程公里） | （管程公里） | 管程公里 |
|  |  | 原有管道 | 主干管道 | 次干管道 | 支路管道 | 近期 | 远期 | 合计 |
| 1 | 旌阳区 | 692.998 | 33.126 | 15.114 | 10.913 | 22.116 | 37.037 | 752.151 |
| 2 | 罗江区 | 96.619 | 5.107 | 6.853 | 2.443 | 5.624 | 8.779 | 111.022 |
| 3 | 广汉市 | 262.541 | 40.378 | 37.326 | 14.092 | 38.275 | 53.521 | 354.337 |
| 4 | 绵竹市 | 241.717 | 59.136 | 12.533 | 11.591 | 32.068 | 27.246 | 301.031 |
| 5 | 什邡市 | 191.55 | 29.901 | 14.454 | 16.162 | 40.432 | 46.579 | 278.561 |
| 6 | 中江县 | 103.63 | 21.744 | 21.876 | 29.938 | 31.48 | 42.078 | 177.188 |
| 7 | 汇总 | 1589.055 | 189.392 | 108.156 | 85.139 | 169.995 | 215.24 | 1974.29 |

五、规划投资

规划期内，各类设施建设共需投资43.33亿元，其中：通信局所投资2.35亿元、通信基站投资39.08亿元、通信管道投资1.9亿元。近期投资31.52亿元、远期投资11.81亿元。

投资说明：

通信机房：通信机房按照单位面积建造价格进行预估投资，主要包含机房土建、装修及机柜及配套设备投资预估，建设单价为1.2万元/平米。

通信基站：通信基站投资包含无线基站主设备和无线基站配套，主要根据现有基站和新增规划基站规模，对各运营商5G网络新建与优化完善的预估投资。无线基站主设备以一个物理站点2套逻辑5G主设备为基础，分别为移动/广电和电信/联通，主设备投资造价为70万元，无线基站配套投资单站造价为10万元。因此通信基站单站投资为80万元。

通信管道：主干管道孔公里单位造价为3.2万元；支线管道孔公里单位造价为4.8万元，接入管道孔公里单位造价为5.1万元。